| 454 119, г. Челябинск, ул. Аптечная, д.6а, тел./факс: (351) 257-76-07 ИНН 7449042383 КПП 744901001 Р/с 40702810672000060122 К/с 30101810700000000602 БИК 047501602 в Челябинское отделение №8597 ОАО «Сбербанк России» Прайс-лист на трубы напорные из полиэтилена Гост 1859-2001 |
| --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
| диаметр | стенка | цена | стенка | цена | стенка | цена | стенка | цена | стенка | цена | стенка | цена | стенка | цена |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 12,42 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 15,93 | 2,3 | 18,09 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 20,39 | 2,3 | 23,22 | 2,8 | 27,14 |
| 32 |  |  |  |  |  |  | 2 | 26,595 | 2,4 | 31,46 | 3 | 37,8 | 3,6 | 44,42 |
| 40 |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 40,095 | 3 | 48,33 | 3,7 | 58,32 | 4,5 | 68,99 |
| 50 |  |  | 2,4 | 50,76 | 2,8 | 59,81 | 3 | 61,56 | 3,7 | 74,52 | 4,6 | 90,32 | 5,6 | 107,7 |
| 63 |  |  | 3 | 78,57 | 3,6 | 93,29 | 3,8 | 97,74 | 4,7 | 119,5 | 5,8 | 143,1 | 7,1 | 171,5 |
| 90 |  |  | 4,3 | 160,7 | 5,2 | 191,7 | 5,4 | 199,8 | 6,7 | 243 | 8,2 | 290,3 | 10,1 | 349,7 |
| 110 | 4,2 | 97,92 | 5,3 | 240,3 | 6,3 | 282,2 | 6,6 | 295,65 | 8,1 | 359,1 | 10 | 432 | 12,3 | 518,4 |
| 160 | 6,2 | 209,4 | 7,7 | 509 | 9,1 | 595,4 | 9,5 | 621 | 11,8 | 757,4 | 14,6 | 916,7 | 17,9 | 1098 |
| 200 | 7,7 | 324,4 | 9,6 | 793,8 | 11,4 | 934,2 | 11,9 | 969,3 | 14,7 | 1181 |  |  |  |  |
| 225 | 8,6 | 406,6 | 10,8 | 1006 | 12,8 | 1180 | 13,4 | 1231,2 | 16,6 | 1499 |  |  |  |  |
| Все цены указаны с НДС |
| Трубы производятся на оборудовании типа ЛТ, что позволяет достигнуть высокого качества, и надежности. Продукция диаметром до 63мм изготавливается в бухтах до 500 метров, диаметры от 90 мм изготавливаются в отрезках, длина отрезков согласовывается с заказчиком. Трубная продукция комплектуется фасонными изделиями для водопровода и канализационных систем. |
| Контактная информация: |
| Тел.факс: 8 (351) 257-76-07, 8 (912) 47-93-335 – Сергей Эл.почта: polyprom074@mail.ru Сайт: www.polyprom074.ru |